## Slide 2
Integraal ontwerp van bodemenergie en geotechniek
Utiliteitsbouw en gebiedsontwikkelingen
_
dr. Thomas Sweijen
Specialist geohydrologie

## Slide 3
Motivatie – toename bodemenergie
_
Ref: CBS - Hernieuwbare energie in Nederland 2021

## Slide 4
Motivatie – Beurskwartier Utrecht
_
Ref: WKOTool.nl

## Slide 5
Motivatie – Beurskwartier Utrecht
_
Ref: WKOTool.nl
Recente Nieuwbouw (+ kelder)
Nieuwbouw plannen

## Slide 6
Raakvlak Geotechniek en Bodemenergie:
_
Bemaling
Retourbemaling
Bodeminjecties
WKO-systemen
Gesloten systemen
Fundatie
Bouwkuip
Fundatie
Tijdelijk
Permanent
Gebiedsontwikkeling

## Slide 7
WKO vs. bemaling
_
Bemaling
Retourbemaling
WKO-systemen
Effecten:
Verplaatsing warmte/koude (Watervergunning)
Hogere stijghoogte in de bouwfase
Mengen grondwater van verschillende samenstelling

## Slide 8
Stijghoogte verandering
_
WKO-systemen
Fundatie
Bouwkuip

## Slide 9
Mengen grondwater
_
Bemaling
Retourbemaling
WKO-systemen

## Slide 10
Bodeminjectie
_
WKO-systemen
Bodeminjecties

## Slide 11
Trillingen tijdens werkzaamheden
_
WKO-systemen
Fundatie
Bouwkuip
Vanuit WKO-beheerders wordt vaak een minimale afstand van 10m á 15m genoemd (gevoelsmatig)
Probleem is dat onduidelijk is hoe de casings, omstorting, bron en peilbuizen reageren op een verdichting.
Optie: Gebruik SBR A richtlijn voor toetsing belendingen.

## Slide 12
Wonderwoods - Utrecht
_

## Slide 13
Wonderwoods - Utrecht
_
Bouwkuip uitgevoerd met CSM-wanden en een bodeminjectie
Damwanden en spanningsbemaling waren niet mogelijk vanwege omgevingsbeïnvloeding (waaronder WKO)
Afspraken met Gemeente en Jaarbeurs over monitoring en gebruik WKO systemen

## Slide 14
Wonderwoods - Utrecht
_
Risico’s voor bestaande omliggende WKO-bronnen?
Spelregels & monitoring t.a.v. nieuwbouwprojecten nabij WKO-bronnen

## Slide 15
Raakvlak:
_
Bemaling
Retourbemaling
Bodeminjecties
WKO-systemen
Gesloten systemen
Fundatie
Bouwkuip
Fundatie
Tijdelijk
Permanent
Gebiedsontwikkeling

## Slide 16
Raakvlak:
_
Bemaling
Retourbemaling
Bodeminjecties
WKO-systemen
Gesloten systemen
Fundatie
Bouwkuip
Fundatie
Tijdelijk
Permanent
Gebiedsgerichte aanpak